## Pt Werte
Grundwerte der Pt-Temperatursensoren
(nach IEC 751 / DIN EN 60751)
Temperatur | Pt100 | Pt500 | Pt1000
[°C] | [Ohm] | [Ohm] | [Ohm]
-36 | 85.8526 | 429.2631 | 858.5262 | für T = -200 … 0 °C
235 | 188.6558 | 943.279 | 1886.5581 | für T = 0 … +850 °C
-50 | 80.3063 | 401.5314 | 803.0628
-40 | 84.2707 | 421.3533 | 842.7065
-30 | 88.2217 | 441.1083 | 882.2166
-20 | 92.1599 | 460.7995 | 921.599
-10 | 96.0859 | 480.4294 | 960.8588
0 | 100 | 500 | 1000
10 | 103.9025 | 519.5126 | 1039.0252
20 | 107.7935 | 538.9675 | 1077.935
30 | 111.6729 | 558.3646 | 1116.7293
40 | 115.5408 | 577.704 | 1155.408
50 | 119.3971 | 596.9856 | 1193.9713
60 | 123.2419 | 616.2095 | 1232.419
70 | 127.0751 | 635.3756 | 1270.7513
80 | 130.8968 | 654.484 | 1308.968
90 | 134.7069 | 673.5346 | 1347.0693
100 | 138.5055 | 692.5275 | 1385.055
110 | 142.2925 | 711.4626 | 1422.9253
120 | 146.068 | 730.34 | 1460.68
130 | 149.8319 | 749.1596 | 1498.3193
140 | 153.5843 | 767.9215 | 1535.843
150 | 157.3251 | 786.6256 | 1573.2513
160 | 161.0544 | 805.272 | 1610.544
170 | 164.7721 | 823.8606 | 1647.7213
180 | 168.4783 | 842.3915 | 1684.783
190 | 172.1729 | 860.8646 | 1721.7293
200 | 175.856 | 879.28 | 1758.56
210 | 179.5275 | 897.6376 | 1795.2752
220 | 183.1875 | 915.9375 | 1831.875
230 | 186.8359 | 934.1796 | 1868.3592
240 | 190.4728 | 952.364 | 1904.728
250 | 194.0981 | 970.4906 | 1940.9813
260 | 197.7119 | 988.5595 | 1977.119
270 | 201.3141 | 1006.5706 | 2013.1412
280 | 204.9048 | 1024.524 | 2049.048
290 | 208.4839 | 1042.4196 | 2084.8392
300 | 212.0515 | 1060.2575 | 2120.515

## KTY Werte
Grundwerte des KTY81-210 (Philips)
("General - Silicon sensors for temperature measurement", 2000-Sep-06, Philips)
Temperatur | KTY81-210
[°C] | [Ohm]
62 | 2633.9861 | für T < 100 °C
127 | 3953.0928 | für T >= 100 °C
-30 | 1247.237
-25 | 1306.3
-20 | 1367.237
-15 | 1430.048
-10 | 1494.733
-5 | 1561.292
0 | 1629.725
5 | 1700.032
10 | 1772.213
15 | 1846.268
20 | 1922.197
25 | 2000
30 | 2079.677
35 | 2161.228
40 | 2244.653
45 | 2329.952
50 | 2417.125
55 | 2506.172
60 | 2597.093
65 | 2689.888
70 | 2784.557
75 | 2881.1
80 | 2979.517
85 | 3079.808
90 | 3181.973
95 | 3286.012
100 | 3391.925
105 | 3499.438
110 | 3607.181
115 | 3713.51
120 | 3816.781
125 | 3915.35
130 | 4007.573

## AD592
Grundwerte des AD592 (Analog Devices)
Bemerkung: Der AD592 hat eine (theoretisch) lineare Kennlinie.
Temperatur [°C] | AD592 [µA]
16 | 289.2
-30 | 243.2
-25 | 248.2
-20 | 253.2
-15 | 258.2
-10 | 263.2
-5 | 268.2
0 | 273.2
5 | 278.2
10 | 283.2
15 | 288.2
20 | 293.2
25 | 298.2
30 | 303.2
35 | 308.2
40 | 313.2
45 | 318.2
50 | 323.2
55 | 328.2
60 | 333.2
65 | 338.2
70 | 343.2
75 | 348.2
80 | 353.2
85 | 358.2
90 | 363.2
95 | 368.2
100 | 373.2
105 | 378.2
110 | 383.2
115 | 388.2
120 | 393.2
125 | 398.2
130 | 403.2